KINNITATUD

Otepää Vallavalitsuse

. augusti 2025. a

korraldusega nr 2-3/....

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

1. KRUNDI ANDMED

| Aadress | Otepää vallasisene linn |
| --- | --- |
| Kinnistu nimi | Unimäe |
| Katastriüksuse tunnus | 63602:001:2242 |
| Pindala | 5381 m² |
| Maakasutuse sihtotstarve | Elamumaa 100% |

2. TAOTLEJA

| Taotleja | Maarika Nurmoja |
| --- | --- |

3. KAVANDATAV EHITUSTEGEVUS

Elamu püstitamine.

4. PROJEKTI STAADIUM

Ehitusloa taotlemiseks minimaalne projekti maht: eelprojekt.

5. PROJEKTEERIMISEL ARVESTATAVAD ALUSED JA LÄHTEMATERJALID

Hoone projekteerimisel lähtuda ehitusseadustiku § 11 ja § 13 nõuetest.

6. ARHITEKTUUR-EHITUSLIKUD NÕUDED

| Ehitusala | Ehitis lubatud projekteerida vastavalt juurdelisatud asendiplaanile. Ehitisealune pindala 280 m2. |
| --- | --- |
| Hoone kõrgus | Kuni 7 m. |
| Sokli kõrgus | Lahendada projektiga. |
| Katused, kalle | Katusekatte materjaliks mitte kasutada värvikatteta (metalliläikelist) tsinkplekki ja erksavärvilisi toone. Eelistada looduslähedasi värvitoone. Katuse kalle 10-45 kraadi. |
| Põhikonstruktsioonide materjal | Piiranguteta. |
| Välisviimistlus | Välisviimistluses on keelatud kasutada imiteerivaid ja plastikmaterjale. Projekteeritud hoonete materjali ja värvilahendus sulandada keskkonda. Projekti koosseisus esitada hoonete välisviimistluse pass koos värvilahendusega (esitada värvikaart, mitte ainult numbrilised koodid). |
| Minimaalne tulepüsivusaste | Vastavalt tuleohutusnormidele. |

7. INSENER-TEHNILISED NÕUDED

| Veevarustus | Veevarustus lahendada salvkaevu või puurkaevu baasil. |
| --- | --- |
| Reovee käitlemine | Lahendada projekti mahus. Asendiplaanil siduda rajatiste paiknemine, projekteeritud hoonetega näidata kaitsekujad. |
| Soojavarustus | Lahendada projekti mahus. |
| Elektrivarustus | Lahendada projektiga: 1. liitumisühendused lahendada maakaabliga. |

8. ASENDIPLAAN JA HEAKORRA NÕUDED

| Asendiplaan | Asendiplaan koostada topo-geodeetilisele alusplaanile mõõtkavas 1:500. Geodeetiline alus ei tohi olla vanem kui 2 aastat. Asendiplaan peab kajastama tõest situatsiooni ja projekteeritavate hoonete koordinaate, kõiki krundile jäävaid kitsendusi. |
| --- | --- |
| Vertikaalplaneerimine | Lahendada projekti mahus kajastada asendiplaanil. Sadevete suunamine naaberkinnistule ei ole lubatud. |
| Haljastus | Hoonestusala ümber säilitada olemasolev väärtuslik kõrghaljastus. |
| Heakord | Asendiplaanil lahendada olmejäätmete käitlemine ja kogumine. |
| Juurdepääsutee | Olemasolev. |
| Piirded | Õueala piirded lahendada projekti koosseisus. Piirded projekteerida loodusesse sobivad. Läbipaistmatute plank aedade rajamine ei ole lubatud. |

9. PROJEKTDOKUMENTATSIOONI KOOSTAMINE JA ESITAMINE

9.1 Projekt koostada lähtudes seadustest ja teistes õigusaktides sätestatust ning tehnilistest normidest, standarditest, projekteerimis- või muudest normidest või kirjeldustest, milles on kokku lepitud.

9.2 Koostatav projekt peab vastama majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määrusele nr 97 “Nõuded ehitusprojektile” .

9.3 Projekt peab olema koostatud ja kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt.

9.4 Otepää Vallavalitsusele ehitusloa taotluse läbivaatamiseks esitatud projektdokumentatsioon peab sisaldama:

9.4.1 vallavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimusi;

9.4.2 ametkondade poolt väljastatud tehnilisi tingimusi;

9.4.3 ehitise tehnilisi näitajaid, sh andmeid ehitisregistrisse kandmiseks;

9.4.4 vormikohaseid ehitise olulisi tehnilisi andmeid;

9.4.5 ehitiste nurgakoordinaate L-EST süsteemis;

9.4.6 katastriüksuse plaani;

9.4.7 insenervõrkude valdajatega kooskõlastatud geodeetilist alusplaani paberkandjal ja digitaalselt (dwg failina AutoCad 2000 formaadis  ja pdf. failina);

9.4.8 kõrgussüsteem: Euroopa Vertikaalne Referentssüsteem EH2000.

10. Projektdokumentatsioon esitada digitaalselt ehitisregistri kaudu.

11. Ehitusloa taotlemisel lähtuda ehitusseadustiku § 40 lõigetest 1, 2 ja 4 ning majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrusest nr 67 “Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord”.

Projekteerimistingimused kehtivad 5 aastat.

Lisa: asendiplaan ja eskiis